ATA DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro (15/08/2024), às 14h00min, reuniram-se na sala de reuniões do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná – CISOP, os servidores responsáveis para fins de análise, verificação e aprovação/reprovação de amostras dos fornecedores melhores classificados, no Processo Administrativo, nº 29/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 23/2024, cujo objeto consiste nas eventuais e futuras aquisições de material de limpeza para o CISOP e o SIM PR. Estiveram presentes na reunião os servidores, Edna Aparecida Katscki, Grazielle da Silva Trevizan Bueno, Jessica Rodrigues de Souza, Rosemilda Ferreira Machado  e Claudete Milan de Matos. Da análise dos itens, chegou-se a seguinte conclusão:

| Lote | Descrição do Item | Empresa | MARCA | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DESINFETANTE HOSPITALAR PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E LAVÁVEIS COM PRINCÍPIOS ATIVOS: POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA MÍNIMO DE 1,75%, E QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE QUINTA GERAÇÃO TOTALIZANDO NO MÍNIMO 400PPM NA SOLUÇÃO DILUÍDA, INODORO, BIODEGRADÁVEL, COM PH ENTRE 9 E 10; PARA USO DILUÍDO E SEM ENXÁGUE. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NA ANVISA, POSSUIR FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS, LAUDOS DE ATIVIDADE BACTERICIDA NA CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA PARA USO FRENTE A NO MÍNIMO MRSA STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE À METICILINA, KPC KLEBSIELLA PNEUMONIAE CARBAPENEMASE, ACINETOBACTER BAUMANNI, VRE ENTEROCOCOS RESISTENTES A VANCOMICINA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, PSEUDOMONA AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS HIRAE, ESCHERICHIA COLI. APRESENTAR LAUDO DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA E OCULAR E TESTE DE ATAQUE QUÍMICO COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO AGRIDE LIGAS METÁLICAS, PLÁSTICOS, VIDRARIAS, PISOS E REVESTIMENTOS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR RÓTULO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E FABRICAÇÃO, E OUTROS CONFORME RDC 59/2010; SER RESISTENTE, NÃO SE SOLTAR DURANTE O USO E/OU A TINTA DE IMPRESSÃO FICAR BORRADA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVE SER NA FORMA CONCENTRADA, GALÃO DE 5 LITROS COMPATÍVEL COM DILUIÇÃO MÍNIMA DE 1:100 LITROS. OBS.: O FORNECEDOR DEVERÁ ENTREGAR EM SISTEMA DE COMODATO OS DOSADORES/DILUIDORES PARA O PRODUTO. OS LAUDOS APRESENTADOS DEVERÃO ESTAR EM PORTUGUÊS OU ACOMPANHADOS POR TRADUÇÃO JURAMENTADA (APRESENTAR AMOSTRA) | INOVA CARE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | PROACTION GERMI ULTRA / GROW QUIMICA | REPROVADA: A empresa não enviou a amostra. |
| 2 | DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS E EQUIPAMENTOS A BASE DE BIGUANIDA E QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, COM PH ENTRE 6 E 10. PRODUTO COM TEMPO DE AÇÃO/CONTATO DE 1 A 3 MINUTOS PARA BACTÉRIAS E INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CAMAS, INCUBADORAS, SUPORTES, MONITORES, TECLADOS, ENTRE OUTROS, SEM CAUSAR DANOS À ESTES (APRESENTAR LAUDOS DE ATAQUE QUÍMICO). APRESENTAÇÃO NA VERSÃO PRONTO USO, ACONDICIONADA EM FRASCOS COM, NO MÍNIMO 490 ML E GATILHOBORRIFADOR RESISTENTE. EMBALAGEM RESISTENTE QUE PERMITA A ABERTURA COM EXPOSIÇÃO ADEQUADA DO PRODUTO E RÓTULO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E FABRICAÇÃO, E OUTROS CONFORME RDC 59/2010. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO/CAD ASTRO VIGENTE/REGULAR NO MS, FICHA DE INFORMAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ) E FICHA TÉCNICA/INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO. DETENTOR DO REGISTRO DEVE POSSUIR AFE E LICENÇA SANITÁRIA REGULARES. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA: LAUDOS DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA NA PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA, COM TEMPO DE AÇÃO/ CONTATO DE 1 A 3 MINUTOS E PARA KLEBSIELLA PNEUMONIAE CARBAPENEMASE, STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE À METICILINA E ACINETOBACTER BAUMANNII, ENTEROCOCCUS RESISTENTE A VANCOMICINA, CLOSTRIDIUM DIFFICILE, CANDIDA AURIS E CORONA VÍRUS (CONFORME DEMANDA INSTITUCIONAL). OS LAUDOS APRESENTADOS DEVERÃO ESTAR EM PORTUGUÊS OU ACOMPANHADOS POR TRADUÇÃO JURAMENTADA (APRESENTAR AMOSTRA) | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | PROLINK | REPROVADA: A amostra apresenta tempo para ação de 10 min, porém o descritivo solicita ação de 1 a 3 min, e também a composição não é a mesma do descritivo. |
| 3 | DESINFETANTE PARA BANHEIROS CONCENTRADO, COM PRINCÍPIOS ATIVOS: NO MÍNIMO 500PPM DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA NA SOLUÇÃO DILUÍDA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVE SER NA FORMA CONCENTRADA, COMPATÍVEL COM DILUIÇÃO DE 1:100 LITROS, EM EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2 LITROS. O PRODUTO DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E LAUDOS DE AÇÃO BACTERICIDA FRENTE AS CEPAS DE SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS. OBS.: O FORNECEDOR DEVERÁ ENTREGAR EM SISTEMA DE COMODATO OS DOSADORES/DILUIDORES PARA O PRODUTO. OS LAUDOS APRESENTADOS DEVERÃO ESTAR EM PORTUGUÊS OU ACOMPANHADOS POR TRADUÇÃO JURAMENTADA. FORNECER DILUIDOR PARA USO (APRESENTAR AMOSTRA) | HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | D. M. Q (spartan) | REPROVADA: A empresa não enviou a amostra. |
| 4 | DETERGENTE ENZIMATICO CONCENTRADO COM NO MINIMO 4 TIPOS DE ENZIMAS (PROEASE, AMIALISE, LIPASE E CARBOHIDRASE), PRODUTO COMPATIVEL COM PROCESSOS DE LAVAGEM MANUAL OU AUTOMATIZADA (LAVADORAS ULTRASSONICAS, TERMODESINFECTADORAS) DE MATERIAIS CIRURGICOS EM GERAL, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA. PRODUTO COM PH NEUTRO (ENTRE 6,0 E 8,0) NÃO CORROSIVO E NÃO IRRITANTE (COMPROVADO POR LAUDO), QUE NÃO FORME ESPUMA OU QUE ESTA SE DESFAÇA RAPIDAMENTE E AINDA POSSUIR LAUDO DE BIODEGRADABILIDADE. NÃO IRRITANTE DÉRMICO E OCULAR (COMPROVADO POR LAUDOS) E NÃO CORROSIVO (VALORES MENORES QUE 0,004MM/ANO. PRODUTO DEVE ATENDER A RDC Nº 55/2012. APRESENTAÇÃO EM FRASCO/GALÃO DE 5 LITROS COM DILUIÇÃO MÍNIMA DE 1000 LITROS. EMBALAGEM RESISTENTE QUE PERMITA A ABERTURA COM EXPOSIÇÃO ADEQUADA DO PRODUTO E RÓTULO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E FABRICAÇÃO E OUTROS, CONFORME RDC 59/2010. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO VIGENTE NO MS, FICHA DE INFORMAÇÕES DE PRODUTO. DETENTOR DO REGISTRO DEVE POSSUIR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E LICENÇA SANITÁRIA REGULARES. (APRESENTAR AMOSTRA). | K F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | Ciclo Zyme | REPROVADA: A empresa não enviou a amostra. |
| 5 | DETERGENTE NEUTRO HOSPITALAR PARA USO EM SERVIÇOS DE SAÚDE. PARA USO EM COZINHA HOSPITALAR, PARA LAVAGEM MANUAL DE PRATOS, BANDEJAS, PANELAS, COPOS, TALHERES, ETC. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVE SER NA FORMA CONCENTRADA, COMPATÍVEL COM DILUIÇÃO ENTRE 1:7 E 1:50 LITROS, EM EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 5 LITROS. OS LAUDOS APRESENTADOS DEVERÃO ESTAR EM PORTUGUÊS OU ACOMPANHADOS POR TRADUÇÃO JURAMENTADA. FORNECER DILUIDOR PUMP (APRESENTAR AMOSTRA) | K F ANTONELLI EIRELI | Claralux | APROVADA |
| 8 | LIMPADOR GERAL MULTIUSO, FORMULADO A BASE DE PERÓXIDO ATIVADO DE USO INSTITUCIONAL. O PRODUTO DEVE SER LIVRE DE FOSFATO, NONILFENOL, AMÔNIA E HIDROCARBONETOS. INDICADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE QUASE TODAS AS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS, DENTRE ELAS, CERÂMICA, PORCELANATO, FÓRMICA, LAMINADO, PLÁSTICO, VIDRO, ESPELHO, AZULEJO, REJUNTE, LOUÇA SANITÁRIA, COURO, TECIDO, ETC. EXCELENTE ADITIVO DE PRÉ TRATAMENTO DE MANCHAS EM ROUPAS, TOALHAS E DEMAIS TECIDOS. QUE O PRODUTO POSSA SER DILUÍDO NA PROPORÇÃO DE 1:10 A 1:100, CONFORME A SUJIDADE. APRESENTAÇÃO EM GALÃO DE 5 LITROS. (APRESENTAR AMOSTRA) | HYGIEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Limpo Mais | REPROVADA: A composição não é compatível com o descritivo. O produto não é para ambiente hospitalar, não atendendo nossa necessidade. |
| 9 | LIMPADOR MULTIUSO ULTRACONCENTRADO PARA “LIMPEZA LEVE”, COM AÇÃO LIMPADORA EM SUPERFÍCIES EM GERAL (BANHEIROS, VIDROS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, PISOS, PAREDES, PORTAS...) DE TODO SEGMENTO INSTITUCIONAL, NÃO CORROSIVO, COMPATÍVEL COM SUPERFÍCIES METÁLICAS, PODENDO SER UTILIZADO EM SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS QUE CONTENHAM: AÇO, LATÃO, BRONZE, PRATA E FERRO GALVANIZADO. DESTINADO PARA O USO HOSPITALAR. DEVE TAMBÉM SER BIODEAGRADÁVEL E POSSUIR BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA. PODE POSSUIR OU NÃO FRAGRÂNCIA SUAVE, APRESENTAR PH NEUTRO (ENTRE 7,0 E 8,5). SUA FORMULAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR TENSOATIVOS ANIÔNICOS E CATIÔNICOS, ALÉM DE SOLVENTES HIDROSSOLÚVEIS. FRASCO COM NO MÍNIMO 2 LITROS. COM DILUIÇÃO DE 1 PARA 400 LITROS O GALÃO DEVERÁ APRESENTAR DOSADOR AUTOMÁTICO INCORPORADO A SUA TAMPA PARA GARANTIR UMA PERFEITA DILUIÇÃO E FACILITAR SUA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES. A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ AINDA, FORNECER MANGUEIRAS PARA A INSTALAÇÃO DOS GALÕES (APRESENTAR AMOSTRA) | BR SAÚDE E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Oleak | APROVADA. |
| 10 | LIMPADOR MULTIUSO ULTRACONCENTRADO PARA “LIMPEZA PESADA”, COM AÇÃO LIMPADORA EM SUPERFÍCIES EM GERAL (BANHEIROS, VIDROS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, PISOS, PAREDES, PORTAS...) DE TODO SEGMENTO INSTITUCIONAL, NÃO CORROSIVO, COMPATÍVEL COM SUPERFÍCIES METÁLICAS, PODENDO SER UTILIZADO EM SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS QUE CONTENHAM: AÇO, LATÃO, BRONZE, PRATA E FERRO GALVANIZADO. DESTINADO PARA O USO HOSPITALAR. DEVE TAMBÉM SER BIODEAGRADÁVEL E POSSUIR BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA. PODE POSSUIR OU NÃO FRAGRÂNCIA SUAVE, APRESENTAR PH NEUTRO (ENTRE 7,0 E 8,5). SUA FORMULAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CATIÔNICOS E TENSOATIVOS ANFÓTEROS, ALÉM DE SOLVENTES HIDROSSOLÚVEIS. DEVE AINDA PODER SER USADO EM DIVERSOS TIPOS DE SUJEIRAS INCLUSIVE GRAXA, ÓLEO E GORDURAS. FRASCO COM NO MÍNIMO 2 LITROS, COM DILUIÇÃO DE 1 PARA 4000 LITROS. O GALÃO DEVERÁ APRESENTAR DOSADOR AUTOMÁTICO INCORPORADO A SUA TAMPA PARA GARANTIR UMA PERFEITA DILUIÇÃO E FACILITAR SUA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES. A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ AINDA FORNECER MANGUEIRAS PARA INSTALAÇÃO DE GALÕES. | ALVORADA COM DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. | Ares Det 210 | REPROVADA: A empresa não enviou amostra. |
| 11 | PAPEL HIGIËNICO EM ROLÃO, FOLHA SIMPLES, PACOTE COM 8 UNIDADES DE 300 M X 10 CM CADA, ALTA MACIEZ E RESISTÊNCIA, 100% CELULOSE, COR BRANCO, COM TUBETE 6 CM. O PRODUTO NÃO DEVE ESTAR AMASSADO, RASGADO. EMBALAGEM COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (APRESENTAR AMOSTRA) | K F ANTONELLI EIRELI | Sort | REPROVADA: A amostra não é branco, não é macia e possui material reciclado. |
| 12 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, GRAMATURA MÍNIMA 28 G/M2, PH NEUTRO, NA COR BRANCA, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, PAPEL ALTA ALVURA, NÃO RECICLADO, COM ADICIONAL DE RESISTÊNCIA A ÚMIDO COM ALTO PODER DE RETENÇÃO DE LÍQUIDOS. CARACTERÍSTICAS, TAMANHO 23CMX21CM COM DUAS DOBRAS. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE EM PAPEL KRAFT PARDO OU PLÁSTICO, FARDO COM 1.000 UNIDADES. EMBALAGEM COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (APRESENTAR AMOSTRA) | EXPRESSO PAPEL LTDA | Marca propria | APROVADA |
| 13 | SACO LIXO 100 LT DE USO DOMÉSTICO, MICRA 0,5, DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS NA COR AZUL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. NBR 9190/9191/13055/13056, EMBALAGEM COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU NOTIFICAÇÃO DA SUA ISENÇÃO (APRESENTAR AMOSTRA) | GM PLASTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Js plasticos | APROVADA |
| 14 | SACO LIXO 100 LT DE USO DOMÉSTICO, MICRA 0,8, DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. NBR 9190/9191/13055/13056, EMBALAGEM COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU NOTIFICAÇÃO DA SUA ISENÇÃO (APRESENTAR AMOSTRA) | GM PLASTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Js plasticos | APROVADA |
| 15 | SACO LIXO 40 LT, NA COR AZUL, REFORÇADO, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA, APRESENTANDO SOLDA CONTÍNUA HOMOGÊNEA UNIFORME, PACOTES COM 100 UNIDADES, 0,5 MICRAS, O PRODUTO DEVE ATENDER A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008), EMBALAGEM COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU NOTIFICAÇÃO DA SUA ISENÇÃO (APRESENTAR AMOSTRA) | GM PLASTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Js plasticos | APROVADA |
| 16 | SACO LIXO 40 LT, NA COR PRETA, REFORÇADO, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA, APRESENTANDO SOLDA CONTÍNUA HOMOGÊNEA UNIFORME, PACOTES COM 100 UNIDADES, 07 A 08 MICRAS, O PRODUTO DEVE ATENDER A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008), EMBALAGEM COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (APRESENTAR AMOSTRA) | GM PLASTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Js plasticos | APROVADA |
| 17 | SACO LIXO 60 LT DE USO DOMÉSTICO, MICRA 0,5, DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. NBR 9190/9191/13055/13056, EMBALAGEM COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU NOTIFICAÇÃO DA SUA ISENÇÃO (APRESENTAR AMOSTRA) | GM PLASTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Js plasticos | REPROVADA: O tamanho não é compatível com 60 litros, equiparando-se ao tamanho de 40 litros. |
| 18 | SACO LIXO 60 LT DE USO DOMÉSTICO, MICRA 0,5, DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS NA COR AZUL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. NBR 9190/9191/13055/13056, EMBALAGEM COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU NOTIFICAÇÃO DA SUA ISENÇÃO (APRESENTAR AMOSTRA) | GM PLASTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Js plasticos | REPROVADA: O tamanho não é compatível com 60 litros, equiparando-se ao tamanho de 40 litros. |
| 19 | SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, NA COR BRANCA LEITOSA, COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E OPACIDADE ADEQUADAS A SUA FINALIDADE. DEVEM APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, CAPAZ DE PROPORCIONAR PERFEITA VEDAÇÃO, SEM CAUSAR PERDA DO CONTEÚDO. CADA UNIDADE DEVERÁ TER O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE MATERIAL INFECTANTE E APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITEM A FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DOS SACOS. CADA SACO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE DISPOSITIVO TIPO LACRE INVIOLÁVEL PARA PERFEITO FECHAMENTO DOS MESMOS. O SACO DEVERÁ TER DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75CM X 105CM, EMBALAGEM COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU NOTIFICAÇÃO DA SUA ISENÇÃO (APRESENTAR AMOSTRA) | EXPRESSO PAPEL LTDA | Plastperola | APROVADA |
| 20 | SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA LIXO HOSPITALAR 40 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, NA COR BRANCA LEITOSA, COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E OPACIDADE ADEQUADAS A SUA FINALIDADE. DEVEM APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, CAPAZ DE PROPORCIONAR PERFEITA VEDAÇÃO, SEM CAUSAR PERDA DO CONTEÚDO. CADA UNIDADE DEVERÁ TER O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE MATERIAL INFECTANTE E APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITEM A FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DOS SACOS. CADA SACO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE DISPOSITIVO TIPO LACRE INVIOLÁVEL PARA PERFEITO FECHAMENTO DOS MESMOS. O SACO DEVERÁ TER DIMENSÕES APROXIMADAS DE 59CM X 62CM EMBALAGEM COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU NOTIFICAÇÃO DA SUA ISENÇÃO (APRESENTAR AMOSTRA) | EXPRESSO PAPEL LTDA | Plastperola | APROVADA |
| 21 | SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA LIXO HOSPITALAR 60 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, NA COR BRANCA LEITOSA, COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E OPACIDADE ADEQUADAS A SUA FINALIDADE. DEVEM APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, CAPAZ DE PROPORCIONAR PERFEITA VEDAÇÃO, SEM CAUSAR PERDA DO CONTEÚDO. CADA UNIDADE DEVERÁ TER O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE MATERIAL INFECTANTE E APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITEM A FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DOS SACOS. CADA SACO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE DISPOSITIVO TIPO LACRE INVIOLÁVEL PARA PERFEITO FECHAMENTO DOS MESMOS. O SACO DEVERÁ TER DIMENSÕES APROXIMADAS DE 59CM X 62CM EMBALAGEM COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU NOTIFICAÇÃO DA SUA ISENÇÃO (APRESENTAR AMOSTRA) | K F ANTONELLI EIRELI | Valplastic | REPROVADA: A amostra não possui resistência. |
| 22 | DETERGENTE UMECTANTE PARA PRÉ-LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS E ENDOSCÓPIOS. PRODUTO COMPOSTO POR TENSOATIVO E UMECTANTES, PRONTO USO NA FORMA LÍQUIDA OU EM GEL, QUE PREVINA O RESSECAMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA EVITANDO SUA ADERÊNCIA NO MATERIAL, E FACILITANDO A REMOÇÃO DA SUJIDADE NO PROCESSO DE LIMPEZA. O PRODUTO DEVE AINDA TER PH NEUTRO (6,0 A 8,0), NÃO SER IRRITANTE DÉRMICO E OCULAR, SER BIODEGRADÁVEL E DE FÁCIL ENXÁGUE. O PRODUTO DEVE AINDA MANTER A MATÉRIA ORGÂNICA ÚMIDA POR ATÉ 100 HORAS. APRESENTAÇÃO EM FRASCOS DOTADOS DE BORRIFADOR COM NO MÍNIMO 500 ML. EMBALAGEM RESISTENTE QUE PERMITA A ABERTURA COM EXPOSIÇÃO ADEQUADA DO PRODUTO E RÓTULO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E FABRICAÇÃO, E OUTROS CONFORME RDC 59/2010. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO/CADASTRO VIGENTE/REGULAR NO MS, FICHA DE INFORMAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ) E FICHA TÉCNICA/INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO. DETENTOR DO REGISTRO DEVE POSSUIR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E LICENÇA SANITÁRIA REGULARES. (APRESENTAR AMOSTRA) | HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Clear pre limpeza | REPROVADA: A empresa não enviou a amostra. |
| 23 | DESINFETANTE PARA BANHEIROS CONCENTRADO, COM PRINCÍPIOS ATIVOS: NO MÍNIMO 500PPM DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA NA SOLUÇÃO DILUÍDA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVE SER NA FORMA CONCENTRADA, COMPATÍVEL COM DILUIÇÃO DE 1:100 LITROS, EM EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2 LITROS. O PRODUTO DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E LAUDOS DE AÇÃO BACTERICIDA FRENTE AS CEPAS DE SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS. OBS.: O FORNECEDOR DEVERÁ ENTREGAR EM SISTEMA DE COMODATO OS DOSADORES/DILUIDORES PARA O PRODUTO. OS LAUDOS APRESENTADOS DEVERÃO ESTAR EM PORTUGUÊS OU ACOMPANHADOS POR TRADUÇÃO JURAMENTADA. FORNECER DILUIDOR PARA USO (APRESENTAR AMOSTRA) | EXPRESSO PAPEL LTDA | Premisse | REPROVADO: A empresa não enviou os laudos, não enviou os dosadores/diluidores, e as substâncias não são compatíveis com o descritivo. |
| 24 | PAPEL HIGIËNICO EM ROLÃO, FOLHA SIMPLES, PACOTE COM 8 UNIDADES DE 300 M X 10 CM CADA, ALTA MACIEZ E RESISTÊNCIA, 100% CELULOSE, COR BRANCO, COM TUBETE 6 CM. O PRODUTO NÃO DEVE ESTAR AMASSADO, RASGADO. EMBALAGEM COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (APRESENTAR AMOSTRA) | K F ANTONELLI EIRELI | Sort | REPROVADA: A amostra não é branca, não é macia e possui material reciclado. |
| 25 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, GRAMATURA MÍNIMA 28 G/M2, PH NEUTRO, NA COR BRANCA, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, PAPEL ALTA ALVURA, NÃO RECICLADO, COM ADICIONAL DE RESISTÊNCIA A ÚMIDO COM ALTO PODER DE RETENÇÃO DE LÍQUIDOS. CARACTERÍSTICAS, TAMANHO 23CMX21CM COM DUAS DOBRAS. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE EM PAPEL KRAFT PARDO OU PLÁSTICO, FARDO COM 1.000 UNIDADES. EMBALAGEM COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (APRESENTAR AMOSTRA) | SNOP INDÚSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA | Marca própria | REPROVADA: A amostra não é branca, apresentando-se na cor cinza, sendo de papel reciclado. |

Os Resultados acima apresentados decorrem de análise dos produtos em ótica de qualidade e utilização, especialmente para atender ao interesse público. Da Análise acima, caberá recurso no prazo de 03 (três) dias, se manifestados em sistema eletrônico, contados desta data. A publicação deste ficará adstrita ao Site do CISOP – www.cisop.com.br. Assim, não tendo mais nada a tratar, encerramos a presente assinando os presentes, na forma da Lei.

| EDNA APARECIDA KATSCKI Enfermeira | JESSICA RODRIGUES DE SOUZA Coordenadora de Serviços |
| --- | --- |
| GRAZIELLE DA SILVA TREVIZAN BUENO Farmacêutica ROMILDA FERREIRA MACHADO CLAUDETE MILAN DE MATOS Auxiliar de limpeza Auxiliar de limpeza |  |